АКТ обследования строительной части лифтовой установки под монтаж г.________________________________«___»________________________________198 г. Мы, нижеподписавшиеся, представители_______________________________________ ___________________________________________________________________________ (наименование монтажной организации, должность, фамилия, и.о.) ___________________________________________________________________________ (наименование строительной организации, должность, фамилия, и.о.) составили настоящий акт в том, что произведен наружный осмотр состояния работ по строительству шахты, приямка, машинного и блочного помещений на предмет определения готовности их под монтаж. Предприятие (объект) _______________________________________________________ (наименование) № договора_________________________________ № заказов______________________ Заказчик ___________________________________ № телефона____________________ Генподрядчик_______________________________ № телефона____________________ Адрес установки ___________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Полная характеристика лифта, заводской № и дата изготовления__________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Сметная стоимость по проекту _______________________________________________ Срок монтажа по договору___________________________________________________ Срок поставки оборудования _________________________________________________ Наличие оборудования и его комплектность, место хранения______________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Наличие техдокументации___________________________________________________ Срок готовности строительной части__________________________________________ Эксплуатирующая организация, наличие обслуживающего персонала ______________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Состояние строительной части_______________________________________________ До начала монтажа необходимо выполнить: По машинному помещению 1. Поштукатурить стены_____________________________________________________ 2 Сделать освещение, силовой ввод и подвести контур заземления_________________ __________________________________________________________________________ 3. Выполнить монтажный люк, размер проема__________________________________ _____________________________________________________________________ мм 4. Установить ремонтные балки по осям привода лифта и монтажного люка ________ __________________________________________________________________________ 5. Навесить обитую железом дверь размерами 900 ( 1800 мм с вентиляционной решеткой и с установкой замка. 6. Обеспечить свободную площадку при входе размерами 1000  1000 мм. 7. Обеспечить металл согласно проекту. 8. Выполнить основание под привод лифта согласно установочному чертежу. 9. Выполнить освещение перед входом в машинное отделение. 10. Поднять лебедку и панель управления в машинное помещение. По шахте 1. Обеспечить геометрические размеры шахт согласно проекту и выдать исполнительную схему строительной части лифта. 2. Установить подмости (настилы) согласно выданному чертежу. 3. Установить закладные детали направляющих, дверей и разгородительные балки согласно проекту. 4. Выполнить временное освещение шахты напряжением 36 В. 5. Выполнить дверные проемы размерами _____________ мм. 6. Дать отметки чистых полов вблизи дверных проемов. 7. Пробить отверстия под вызывные аппараты и сигнальную аппаратуру. 8. Поштукатурить и окрасить стены шахты. 9. Обеспечить материалами для освещения шахты: светильник ___ шт., провод АПР сечением 2,5 мм2 ___ м, газовые трубы 3,4'' ___ м, ответвительные коробки ___ шт., выключатель___ шт. 10. Выделить помещения для раздевалки и складирования оборудования. 11. Выполнить отверстия для аварийного открытия дверей шахты на ___ этаже. 12. Выполнить ограждение дверных проемов. По приямку 1. Выполнить приямок размерами ____ мм. 2. Устранить поступление воды и сделать кессон. Примечания: 1. При выполнении работ по шахте и машинному помещению руководствоваться альбомом АТ-6. 2. Заказчику выдать наряд-заказ на производство следующих работ: ревизию оборудования, разборку кабин, порталов, лебедок, установку металлоконструкций. 3. Все отступления от ПУБЭЛ согласовать в органах Госгортехнадзора. 4. Решить вопрос о диспетчеризации лифтов. Представитель заказчика______________________________________________________ Представитель треста Союзлифтмонтажа________________________________________ Представитель генподрядчика ______________________________________________________