# АКТ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА (ГАЗОВОГО ВВОДА)

1. Перед укладкой в траншею проверено защитное покрытие труб и стыков: на отсутствие механических повреждений и трещин - внешним осмотром; толщина - замером по ГОСТ 9.602-89 ___ мм; адгезия к стали - по ГОСТ 9.602-89; сплошность - дефектоскопом. 2. Стыки, изолированные в траншее, проверены внешним осмотром на отсутствие механических повреждений и трещин. 3. Проверка на отсутствие электрического контакта между металлом трубы и грунтом произведена после полной засыпки траншеи «__» ________ 200_ г. Начальник лаборатории ______________________________________________________ (подпись, инициалы, фамилия) Представитель газового хозяйства _____________________________________________ (должность, подпись, инициалы, фамилия)