И Н С Т Р У К Ц И Я

по пожарной безопасности

для работников всех профессий

#### ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция разработана на основании «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», нормативно-технических, нормативных и других документов содержащих требования пожарной безопасности и предназначена для работников всех профессий.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования и обязанности работников предприятия по пожарной безопасности.

1.2. Пожары наносят большой вред предприятию и могут оказаться причиной несчастных случаев с людьми.

Опасными и вредными факторами пожара, воздействующими на людей, являются:

- открытый огонь и искры;

- разгерметизациия технологического оборудования или трубопроводов;

- повышенная температура окружающей среды, предметов и т.п.;

- токсичные продукты горения;

- дым;

- пониженная концентрация кислорода;

- падающие части строительных конструкций, агрегатов, установок и т.п.;

- опасные факторы взрыва: ударная волна, пламя, образовавшиеся при взрыве или выделившиеся из поврежденного оборудования вредные вещества, содержание которых в воздухе превышает допустимую концентрацию.

Причинами возникновения пожара являются:

- неосторожное и халатное обращение с огнем;

- неисправность технологического оборудования;

- неисправность электрических установок: сетей, приборов освещения, электродвигателей;

- самовоспламенение и самовозгорание материалов;

- взрывы газо- и пылевоздушных смесей;

- разряды статического и атмосферного электричества.

1.3. Порядок допуска работников  к самостоятельной работе:

1.3.1. Вновь принимаемые на работу работники одновременно с оформлением на работу должны получить вводный инструктаж о мерах пожарной безопасности.

Проведение вводного инструктажа и результаты проверки знаний инструктируемого должны фиксироваться в журнале регистраций вводного инструктажа.

1.3.2. Первичный инструктаж по пожарной безопасности на рабочем месте должен проводиться со всеми вновь принятыми на работу, а также с работниками, переведенными для выполнения другой (новой) для них работы, а также с работниками прибывшими с других участков.

1.3.3. Повторный инструктаж по пожарной безопасности должны проходить все работники независимо от квалификации, образования и стажа работы не реже чем через шесть месяцев.

1.3.4. Внеплановый инструктаж по пожарной безопасности должен проводиться при:

- изменении правил пожарной безопасности и инструкций о мерах пожарной безопасности;

- изменении приспособлений и инструмента;

- использовании новых материалов, модернизации оборудования;

- при нарушении работающими правил и инструкций пожарной безопасности, что привело или могло привести к загоранию или пожару;

- при перерывах в работе в течение 6О календарных дней, а для работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования пожарной безопасности, при перерывах в работе в течение 3О календарных дней.

Внеплановый инструктаж должен проводиться в объеме первичного инструктажа на рабочем месте.

1.3.5. Целевой инструктаж по пожарной безопасности должен проводиться с работниками перед производством ими работ, на которые оформляется наряд-допуск.

1.3.6. Лица, не прошедшие противопожарного инструктажа, к работе не допускаются.

1.3.7. Противопожарный инструктаж должен содержать следующие основные вопросы:

- ознакомление с мерами противопожарного режима, установленного на предприятии;

- ознакомление с возможными причинами возникновения пожара и мерами по предупреждению пожара;

- практическое ознакомление с правилами и приемами применения средств пожаротушения, действиями по тушению пожаров и порядком вызова пожарной команды.

Проведение инструктажа должно сопровождаться показом средств пожаротушения, пожарной связи и ознакомления с правилами приведения их в действие.

1.3.8. Кроме инструктажа работники должны проходить краткий пожарно-технический минимум.

По окончании прохождения программы пожарно-технического минимума у всех работающих должны быть приняты зачеты. Результаты проведения зачетов должны быть оформлены в ведомости с указанием оценок по изученным темам.

Ответственным лицом за пожарный инструктаж и пожарно-технический минимум в целом по предприятию является руководитель предприятия.

1.3.9. Работники должны знать правила противопожарной безопасности, уметь обращаться с первичными средствами пожаротушения, правилами их использования в случаях возникновения пожара в любом месте.

1.3.1О. Работники должны знать причины возникновения пожара:

- неисправность печей и других отопительных приборов и нарушение правил пожарной безопасности при пользовании ими;

- неосторожное и халатное обращение с огнем;

- неисправность технологического оборудования;

- неисправность электрических установок: сетей, приборов освещения, электродвигателей;

- самовоспламенение и самовозгорание материалов;

- взрывы газо- и пылевоздушных смесей;

- разряды статического и атмосферного электричества.

В электроустановках причинами пожаров и взрывов могут быть:

- искрение в электрических машинах и аппаратах;

- токи короткого замыкания и электрические перегрузки проводов, вызывающие их недопустимый перегрев;

- неудовлетворительные контакты в местах соединения проводов, где вследствие большого переходного сопротивления выделяется много тепла;

- электрическая дуга, возникающая между контактами аппаратов в момент их отключения под нагрузкой;

- электрическая дуга при сварке и пайке металлов;

- перегрев обмоток электрических машин и трансформаторов вследствие их перегрузки и междувитковых коротких замыканий;

1.4. Находясь на территориях предприятия и вне их, следует выполнять общие меры безопасности, производственной санитарии, личной гигиены, требования противопожарной безопасности, указанные в настоящей инструкции, а также правила внутреннего трудового распорядка предприятия.

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1.5. Обязанность рабочих и служащих соблюдать правила и нормы по пожарной безопасности является составной частью производственной дисциплины.

Лица, не выполняющие требования данной инструкции, нарушают производственную дисциплину и привлекаются к дисциплинарной, административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ, в зависимости от характера и последствий нарушения.

Пожара можно избежать, если соблюдать правила пожарной безопасности, требования технической эксплуатации, трудовой дисциплины и настоящей инструкции.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

2.1. Приступая к работе после длительного перерыва (болезни, отпуска), а также при получении несвойственной работы, не входящей в круг обязанностей работника, необходимо получить от руководителя работ дополнительный инструктаж по пожарной безопасности.

2.2. Убедиться в наличии средств пожаротушения и свободных подходов к ним.

2.3. Проверить:

- отсутствие загроможденности проходов, проездов, чистоту рабочих мест;

- исправность средств связи, переговорных устройств.

2.4. При обнаружении каких-либо неисправностей в работе противопожарного оборудования доложить руководителю работ и до их устранения к работе не приступать.

2.5. Знать:

- места расположения медаптечки, телефона, средств пожаротушения;

- номера телефонов медицинской службы и пожарной охраны;

- пути эвакуации, главных и запасных выходов в случае аварии и пожара

и уметь пользоваться в случае необходимости.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТ

3.1. Выполнять работу только порученную руководителем работ, согласно технологии, безопасными приемами, осторожно, внимательно.

Работник обязан пользоваться выданными ему средствами индивидуальной защиты, бережно относиться к выданным средствам защиты и правильно применять их, своевременно ставить в известность руководителя работ о необходимости химчистки, стирки, сушки и ремонта применяемых в работе средств индивидуальной защиты.

3.2. Содержать в чистоте и порядке свое рабочее место в течение всего рабочего дня и не загромождать его.

3.3. ПРИ СОДЕРЖАНИИ ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.3.1. Территории предприятия в пределах противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и открытыми складами должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы.

Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики с плотно закрывающимися крышками, а затем вывозить в пожаробезопасное место.

3.3.2. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства зданий и сооружений.

3.3.3. Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, сооружениям, открытым складам, водоисточникам, используемым для пожаротушения, подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой очищаться от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в районные подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

3.3.4. Не разрешается курение на территориях складов, хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), взрывопожароопасных и пожароопасных участков.

3.3.5. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах, установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 5О м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

Не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

3.3.6. Вся территория предприятий должна иметь наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения противопожарных водоисточников, наружных пожарных лестниц, входов в помещения.

3.3.7. Для всех производственных и складских помещений должны быть определены категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок, которые надлежит обозначать на дверях помещений.

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, должны быть вывешены стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности.

Не допускается применение в процессах производства материалов и веществ с неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности или не имеющих сертификатов, а также их хранение совместно с другими материалами и веществами.

3.3.8. Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях) помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном состоянии.

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном рабочем состоянии.

3.3.9. Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и станках с неисправностями, могущими привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других регламентированных условиями безопасности параметров.

3.3.1О. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т.п., включая потерю и ухудшение огнезащитных свойств) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования должны немедленно устраняться.

Обработанные (пропитанные) в соответствии с нормативными требованиями деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно.

Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже 2-х раз в год.

3.3.11. В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.

3.3.12. При перепланировке помещений или установке нового технологического оборудования должны соблюдаться противопожарные требования действующих норм строительного и технологического проектирования.

3.3.13. В помещениях предприятия запрещается:

- использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, хранения продукции, оборудования, мебели;

- устраивать склады горючих материалов и мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;

- снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей и холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток;

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, выходы на наружные эвакуационные лестницы;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- оставлять неубранными промасленный обтирочный материал;

- устанавливать глухие решетки на окнах, за исключением случаев, предусмотренных в нормах и правилах;

- устраивать на лестничных клетках и в коридорах кладовые, а также хранить под маршами лестниц и на их площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- устраивать в производственных и складских помещениях (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих и трудногорючих материалов и листового металла.

Кроме того, в помещениях зданий, сооружений запрещается загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы.

3.3.14. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не менее двух раз в год испытываться на прочность.

3.3.15. В помещениях, имеющих один эвакуационный выход, допускается проведение мероприятий с массовым пребыванием людей не более 5О человек.

В зданиях IV и V степеней огнестойкости проведение мероприятий с массовым пребыванием людей (5О человек и более) допускается только в помещениях первого этажа.

3.3.16. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены, а их двери необходимо содержать в закрытом состоянии. На дверях должно быть указано место хранения ключей.

Приямки световых проемов подвальных и цокольных этажей зданий и сооружений регулярно очищать от горючего мусора. Не допускается закрывать наглухо указанные приямки и окна.

3.3.17. Число работников в помещениях с массовым пребыванием людей не должно превышать установленного нормами проектирования количества.

При отсутствии в нормах проектирования данных для расчета следует принимать время обеспечения выхода людей из залов 2 минуты, а расчетную площадь, приходящуюся на одного работника - О,75 кв.м.

3.3.18. Для сбора использованных обтирочных материалов должны быть установлены металлические ящики с плотно закрывающимися крышками. По окончании смены ящики должны удаляться из помещения.

3.3.19. Спецодежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими ЛВЖ и ГЖ, должна храниться в подвешенном состоянии в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах

3.4. ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ  ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.4.1. Чтобы избежать данных пожаров, электрооборудование пожароопасных электроустановок необходимо выбирать в соответствии с требованиями ПУЭ и применять электрическую защиту проводов, электрических машин, трансформаторов от перегрузок и при коротких замыканиях.

3.4.2. Электроустановки должны монтироваться в соответствии с правилами.

3.4.3. Электродвигатели, аппараты управления, пускорегулирующая, контрольно-измерительная и защитная аппаратура, вспомогательное оборудование и электропроводка должны иметь исполнение и степень защиты, соответствующие классу зоны по ПУЭ, а также иметь аппараты защиты от токов короткого замыкания и перегрузок.

3.4.4. Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании работы закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и приборы должны быть отключены (за исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии).

3.4.5. При эксплуатации электроустановок и электроприборов запрещается:

- использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих инструкциям предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, могущие привести к пожарам, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы;

- использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты для защиты от перегрузки и короткого замыкания, применять самодельные электронагревательные приборы;

- прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через складские помещения, а также через пожарные и взрывопожароопасные зоны;

- пользоваться различными злектронагревательными приборами (электроплитами, электрочайниками, электропечками, электрорефлекторами и др.) в местах, не согласованных с пожарной охраной.

3.4.6. В одной трубе не допускается прокладка цепей рабочего и аварийного освещения, кабелей питания и управления.

3.4.7. Переносные светильники должны быть выполнены с применением гибких электропроводов и оборудованы стеклянными колпаками, а также защищени предохранительными сетками и снабжены крючками для подвески.

3.4.8. Не разрешается эксплуатация электропечей, не оборудованных терморегуляторами.

3.5. ПРИ СОДЕРЖАНИИ СЕТЕЙ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ  ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.5.1. Сети противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый расход воды на нужды пожаротушения.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.

При отключении водопроводной сети гидрантов или уменьшении давления воды необходимо извещать районное отделение пожохраны.

3.5.2. У пожарных гидрантов и кранов, также по направлению движения к ним должны быть установлены указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

3.5.3. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в 6 месяцев производить перемотку пожарных рукавов на новую скатку.

3.6. ПРИ СОДЕРЖАНИИ И ХРАНЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ  ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.6.1. Все помещения предприятия должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными. Не допускается использование средств без сертификатов на них.

3.6.2. По структурному подразделению и в целом по предприятию должно быть назначено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в специальном журнале произвольной формы.

3.6.3. Первичные средства пожаротушения на предприятии следующие:

- огнетушители ручного действия;

- ящик с песком;

- асбестовое покрывало, войлок;

- инвентарь: топоры, ломы, багры, ведра, лопаты.

Эти средства и инвентарь должны быть окрашены в красный цвет и размещены на видных и легко доступных местах.

3.6.4. Асбестовое полотно, войлок (кошму) рекомендуется хранить в металлических футлярах с крышками, просушивать и очищать от пыли не реже одного раза в месяц.

3.6.5. Багры, ломы, лопаты, топоры, ведра должны периодически очищаться, окрашиваться и смазываться.

3.6.6. Ящики для песка должны плотно закрываться крышками. Песок необходимо периодически просушивать и просеивать.

3.6.7. Пожарный кран противопожарного водопровода должен быть оборудован рукавом и стволом, заключенными в шкаф, который пломбируется. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными, перебортованы и присоединены к кранам и стволам. Пожарный гидрант должен быть снабжен надписями-указателями, позволяющими быстро определить место их расположения: на дверце шкафа пожарного крана должен быть указан буквенный индекс ПК, порядковый номер пожарного крана, номер телефона ближайшей пожарной части.

3.6.8. Требования пожарной безопасности к огнетушителям:

а) Огнетушители предназначены для тушения начинающихся пожаров и поэтому должны быть всегда исправными и готовыми к действию. Они должны иметь паспорт, в котором должен указываться тип огнетушителя, марка завода-изготовителя, назначение, правила пользования, условия хранения и сроки контроля. Каждый огнетушитель должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. Огнетушители следует подвешивать в вертикальном положении на видных местах на высоте до верхней ручки примерно 1,5 м. В помещениях огнетушители следует располагать на стенах коридоров, лестничных клеток и т. д. не ближе 1 м от отопительных приборов.

На каждые 1ОО кв.м площади помещения или 15 м коридора необходимо устанавливать один огнетушитель.

В общественных зданиях на каждом этаже должны размещаться не менее двух ручных огнетушителей.

б) Для приведения густопенного огнетушителя ОП-3 в действие необходимо его снять, сорвать картонную пломбу на ударнике, проволочной шпилькой прочистить спрыск, поднести к месту пожара, перевернуть ударником вниз и ударить его кнопку о твердый предмет. Сразу после удара из спрыска должна выбрасываться густая струя пены на расстояние 6-8 м. При ударе разбиваются колбы с кислотной частью заряда, которая, смешиваясь со щелочным раствором, бурно реагирует, выделяя большое количество газообразной углекислоты. Углекислота расходуется на образование пены и создание давления в корпусе до 1О атм, благодаря которому и выбрасывается пена.

в) Усовершенствованный щелочно-кислотный густопенный огнетушитель ОП-5 предназначен для многократного использования. Огнетушитель ОП-5 приводится в действие подъемом и перекидыванием до отказа рукоятки, в результате чего пробка поднимается, открывая выход кислотной части в смесительную камеру. Стакан при пользовании огнетушителем остается целым и пригоден для новой зарядки.

г) Для тушения пожаров электроустановок, находящихся под напряжением, должны применяться углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8.

Углекислотный огнетушитель ручного действия выпускают марок ОУ-2, ОУ-5 и ОУ-8, отличающихся только емкостью баллона.

Эти огнетушители применяют для тушения в условиях, когда нецелесообразно использовать воду.

Радиус действия струи углекислотного огнетушителя около 2 м.

д) Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.

Огнетушители, отправленные на перезарядку, должны заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

е) Перед каждой перезарядкой огнетушители следует тщательно осматривать.

3.6.9. Запрещается использовать средства пожаротушения для хозяйственных, производственных и прочих нужд, не связанных с обучением пожарных дружин и пожаротушением.

3.6.1О. Все первичные средства пожаротушения должны:

- содержаться в исправном состоянии, находиться на видном месте; при надобности в любое время суток к ним должен быть обеспечен беспрепятственный доступ;

- периодически проверяться и испытываться. Результаты проверки и испытаний следует заносить в специальный журнал произвольной формы.

3.7. ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ  ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.7.1. Для помещения хранения транспорта в количестве более 25 единиц должен быть разработан план расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка эвакуации в случае пожара.

Допускается следующие расстояния при расположении машин:

- в боксах: от стены бокса не ближе 1 м; между автомашинами, стоящими параллельно, не ближе О,75 м; от автомобиля до автомобиля, установленных последовательно - О,7 м;

- на открытых стоянках: между грузовыми автомобилями, стоящими параллельно не менее 2 м, а установленными последовательно - не менее 1О м; между легковыми автомобилями - не менее 1 м.

3.7.2. Помещения для стоянки и площадки открытого хранения транспортных средств должны быть оснащены буксирными тросами и штангами из расчета один трос (штанга) на 1О единиц техники, а также средствами пожаротушения (ВПК, огнетушители, ящики с песком и лопатой).

3.7.3. Ежедневно должна проводиться очистка производственных помещений и территорий от мусора, обтирочного материала, в процессе работы необходимо убирать в металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой. По окончании работы все отходы необходимо вывозить с территории производственного участка.

3.7.4. Следует производить сбор отработанных горючих жидкостей и сливать в специально установленную емкость для отходов.

3.7.5. Спецмашины должны быть оборудованы средствами пожаротушения. При расстановке машин соблюдать разрывы между машинами для свободного выезда из ряда своим ходом или буксированием в соответствии со схемами буксировки и эвакуации машин при пожаре. Для буксировки иметь буксировочные приспособления для хранящихся в боксах или открытых стоянках машин.

3.7.6. В помещениях, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта запрещается:

- курить на территории производственного участка и в помещениях, не имеющих для этой цели отведенных мест, пользоваться открытым огнем, производить какую-либо работу с применением открытого огня;

- устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем норму, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями;

- загромождать выездные ворота и проезды, доступы к средствам пожаротушения;

- производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием ЛВЖ и ГЖ;

- держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии течи горючего и масла;

- заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топливо;

- производить ремонт с баками, наполненными топливом, а также картеров, наполненных маслом, с неотключенными аккумуляторными батареями;

- хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;

- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;

- разливать горючее, масло, специальные жидкости на территории и в производственных помещениях автоколонны, оставлять электросеть и нагревательные приборы не выключенными по окончании работ;

- пользоваться переносными электросветильниками напряжением выше 42 В и без предохранительных сеток проводов без резинового шланга;

- подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения.

3.7.7. Не допускается оставлять транспортное средство без надзора непосредственно в складских помещениях, а также около легкогорючих материалов.

3.8. ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ  ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.8.1. Автоцистерны, перевозящие ЛВЖ и ГЖ, должны быть надежно заземлены, оборудованы первичными средствами пожаротушения и промаркированы в соответствии с степенью опасности груза, выхлопные трубы выведены под радиатор и оборудованы исправными искрогасителями.

3.8.2. Опасные грузы в стеклянной таре должны быть упакованы в прочные ящики или обрешетки (деревянные, пластмассовые, металлические) с заполнением свободного пространства соответствующими негорючими прокладочными и впитывающими материалами. Стенки ящиков должны быть выше закупоренных бутылей и банок на 5 см. При перевозке мелкими отправками опасные грузы в стеклянной таре должны быть упакованы в деревянные ящики или обрешетки.

3.8.3. При предъявлении к перевозке жидких опасных грузов (бензина, мазута) тара должна наполняться до нормы, установленной стандартами или техническими условиями на данную продукцию.

3.8.4. ЛВЖ и ГЖ должны быть упакованы в герметичную тару (вместимость стеклянной тары не должна превышать 1 л) и помещены в плотные деревянные ящики с гнездами на всю высоту тары.

3.8.5. Баллоны с горючими газами должны грузиться в горизонтальном положении предохранительными колпаками в одну сторону. В вертикальном положении баллоны с газами можно грузить лишь при наличии на баллонах защитных колец и при условии плотной загрузки, исключающей возможность перемещения или падения баллонов.

В виде исключения при перевозке допускается погрузка баллонов без защитных колец. В этом случае между каждым рядом баллонов должны быть прокладки из досок с вырезами гнезд для баллонов.

Не разрешается использовать в качестве прокладок между баллонами сено, солому и другие легковоспламеняющиеся материалы.

3.8.6. При прокладке трубопроводов ГГ, ЛВЖ, ГЖ в зданиях и сооружениях необходимо:

- герметично закрывать проемы в местах прохождения через строительные конструкции;

- окрашивать трубопроводы в соответствии с требованиями стандартов.

3.8.7. При перевозке взрывопожароопасных веществ на транспортном средстве, на каждом грузовом месте, содержащем эти вещества, должны быть знаки безопасности.

При перевозке запрещается:

- резкие толчки, торможение;

- транспортировать баллоны с ГГ без предохранительных колпаков;

- оставлять транспортное средство без присмотра.

3.8.8. Места погрузки-разгрузки взрывопожароопасных и пожароопасных веществ должны быть оборудованы:

- специальными приспособлениями;

- средствами пожаротушения;

- исправным освещением.

3.8.9. В местах погрузки-разгрузки взрывопожароопасных и пожароопасных веществ все механизмы должны быть исправными.

3.8.1О. Водители и машинисты, ожидающие погрузку или разгрузку, не должны оставлять транспортные средства без присмотра.

3.8.11. Транспортные средства, подаваемые для погрузки-разгрузки взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, должны быть чистыми, исправными и без посторонних предметов.

3.8.12. При обнаружении повреждений тары, рассыпанных или разлитых веществ немедленно удалить поврежденную тару, очистить пол и убрать рассыпанные или разлитые взрывопожароопасные или пожароопасные вещества.

3.8.13. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с взрывопожароопасными и пожароопасными грузами работающие должны соблюдать требования маркировочных знаков и предупреждающих знаков на упаковках.

3.8.14. Не разрешается производить погрузочно-разгрузочные работы с взрывопожароопасными и пожароопасными веществами и материалами при работающих двигателях автомобилей, во время дождя, если материалы склонны к самовозгоранию при взаимодействии с водой.

3.9. ПРИ ХРАНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ГРУЗОВ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ  ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.9.1. Хранить материалы в складах (помещениях) необходимо с учетом их свойств и совместимости.

3.9.2. Баллоны с ГГ, емкости с ЛВЖ и ГЖ должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

3.9.3. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее О,5 м.

3.9.4. В зданиях складов все операции, связанные с вскрытием тары, должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.

3.9.5. Электрооборудование складов должно отключаться по окончании работ.

3.9.6. Не допускается дежурное освещение складов, эксплуатация электронагревательных приборов.

3.9.7. Склады для хранения баллонов с ГГ должны быть одноэтажными с легкосбрасываемыми покрытиями и не иметь чердачных помещений. Окна помещений должны закрашиваться белой краской или оборудоваться солнцезащитными негорючими устройствами.

При хранении баллонов на открытых площадках сооружения, защищающие их от воздействия осадков и солнечных лучей, должны быть выполнены из негорючих материалов.

Баллоны с ГГ должны храниться отдельно от баллонов с кислородом.

Помещения складов с ГГ должны быть обеспечены естественной вентиляцией.

3.9.8. При хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами.

Баллоны с ГГ, имеющие башмаки, должны храниться в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях и других устройствах, исключающих их падение.

Баллоны, не имеющие башмаков, должны храниться в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этих случаях не должна превышать 1,5 м, а клапаны должны быть закрыты предохранительными колпаками и обращены в одну сторону.

Не допускается хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в складах газов.

3.9.9. При перекантовке баллонов с кислородом вручную не разрешается браться за клапаны.

3.9.1О. В помещениях хранения газов должны быть исправные газоанализаторы довзрывоопасных концентраций, а при их отсутствии руководителем предприятия (подразделения) должен быть установлен порядок отбора и контроля проб воздуха.

3.9.11. При обнаружении утечки газа из баллонов они должны быть убраны из склада в безопасное место.

3.9.12. Электрическое освещение в складских помещениях и электрооборудование должны удовлетворять правилам устройства электроустановок, а именно:

- склады и кладовые для бензина, дизельного топлива, смазочных материалов, масляных красок и лаков должны быть оборудованы пылезащитными светильниками. Провода прокладываются согласно действующим правилам для помещений опасных в пожарном отношении.

Не допускается установка рубильников, выключателей, предохранителей в помещении: они должны быть вынесены за пределы помещения.

В помещениях, где хранятся легковоспламеняющиеся жидкости (топливо, нитрокраски и т.п.) электрооборудование устанавливается с соблюдением требований предъявляемых к взрывоопасным помещениям.

3.9.13. В складском помещении на каждые 5О кв.м должен быть один огнетушитель ОП-3 и ящик с песком на О,5 куб.м.

Если склад меньших размеров, то он снабжается только огнетушителем.

3.10. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ  ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.10.1. Составление и разбавление всех видов лаков и красок необходимо производить в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках. Подача окрасочных материалов должна производиться в готовом виде централизованно. Лакокрасочные материалы допускается размещать в цеховой кладовой в количестве, не превышающем сменной потребности. Тара из-под лакокрасочных материалов должна быть плотно закрыта и храниться на специально отведенных площадках.

3.10.2. Помещения, где производится окраска, должны быть оборудованы механической приточно-вытяжной вентиляцией. Не разрешается проводить окрасочные работы при отключенной вентиляции.

3.10.3. Пролитые на пол лакокрасочные вещества и растворители следует немедленно убрать при помощи опилок. Мытье полов, стен и оборудования горючими растворителями не разрешается.

3.11. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОГНЕВЫХ РАБОТ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ  ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.11.1. На проведение всех видов огневых работ на временных местах (кроме строительных площадок) руководитель работ обязан оформить наряд-допуск.

3.11.2. Места проведения огневых работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с лопатой и песком, ведро с водой).

3.11.3. Не разрешается размещать постоянные места для проведения огневых работ в пожароопасных и взрывопожароопасных помещениях.

3.11.4. Промывать технологическое оборудование следует при концентрации в нем паров вне пределов их воспламенения.

3.11.5. С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы, отверстия в перекрытиях, стенах помещений, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты негорючими материалами.

3.11.6. Места проведения огневых работ должны быть очищены от горючих веществ при высоте точки сварки над уровнем пола 2 м в радиусе на 8 м. Находящиеся в пределах указанного радиуса настилы полов, облицовка, изоляция оборудования и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном, другими негорючими материалами, при необходимости политы водой.

3.11.7. В помещениях, где проводятся огневые работы, все двери, соединяющие указанные помещения с другими помещениями, должны быть плотно закрыты.

3.11.8. Места для проведения сварочных и резательных работ в зданиях и помещениях, в конструкциях которых использованы горючие материалы, должны быть ограждены сплошной перегородкой из негорючего материала высотою не менее 1,8 м, с зазором между перегородкой и полом не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1х1 мм.

3.11.9. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться, в том числе и от электросети, шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей, в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено.

По окончании работ вся аппаратура и оборудование должны быть убраны в специально отведенные места (помещения).

3.11.10. В сварочной мастерской при наличии менее 1О сварочных постов допускается для каждого поста иметь по одному запасному баллону с кислородом и горючим газом. Запасные баллоны должны быть ограждены запасными щитами из негорючих материалов или храниться в специальных пристройках к мастерской.

3.11.11. При проведении огневых работ запрещается:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;

- производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях;

- использовать одежду и рукавицы со следами масла, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

- хранить в сварочных кабинах одежду, ЛВЖ, ГЖ и другие горючие материалы;

- допускать к самостоятельной работе учеников, работников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по пожарной безопасности;

- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными газами;

- производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными материалами, а также находящихся под электрическим напряжением;

- одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции на кровле, наклейке покрытий полов с применением горючих лаков.

3.12. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ  ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.12.1. До начала строительства на строительной площадке должны быть снесены все строения и сооружения, находящиеся в противопожарных разрывах.

При сохранении существующих строений должны быть разработаны противопожарные мероприятия.

3.12.2. Расположение производственных, складских и вспомогательных здании и сооружений на территории строительства должно соответствовать утвержденному генплану, разработанному в составе проекта организации строительства с учетом требований правил пожарной безопасности и действующих норм проектирования.

Не допускается размещение сооружений на территории строительства с отступлениями от действующих норм и правил и утвержденного генплана.

3.12.3. На территории строительства площадью 5 га и более должно быть не менее двух въездов с противоположных сторон площадки. Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года. Ворота для въезда должны быть шириной не менее 4 м.

У въездов на стройплощадку должны устанавливаться (вывешиваться) планы пожарной защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.

3.12.4. Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе и временным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования должен быть обеспечен свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершать к началу основных строительных работ. Вдоль зданий шириной более 18 м проезды должны быть с двух продольных сторон, а шириной более 1ОО м - со всех сторон здания. Расстояние от края проезжей части до стен зданий, сооружений и площадок не должно превышать 25 м.

3.12.5. Территория, занятая под открытые склады горючих материалов, а также под производственные, складские и вспомогательные строения из горючих и трудногорючих материалов, должна быть очищена от сухой травы, бурьяна, коры и щепы.

При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке они должны размещаться в штабелях или группами площадью не более 1ОО кв. м. Разрывы между штабелями (группами) и от них до строящихся или подсобных зданий и сооружений надлежит принимать не менее 24 м.

3.12.6. Размещение временных складов (кладовых), мастерских и административно-бытовых помещении в строящихся зданиях из незащищенных несущих металлических конструкций и панелей с горючими полимерными утеплителями не допускается.

3.12.7. При реконструкции, расширении, техническом перевооружении, капитальном ремонте и вводе объектов в эксплуатацию очередями строящаяся часть должна быть отделена от действующей противопожарными перегородками I типа и перекрытиями III типа. При этом не должны нарушаться условия безопасной эвакуации людей из частей зданий и сооружений.

3.12.8. Применять в лестничных клетках деревянные стремянки разрешается только в зданиях не выше двух этажей.

Допускается на период строительства для защиты от повреждений покрывать негорючие ступени горючими материалами.

3.12.9. При строительстве зданий в три этажа и более следует применять инвентарные металлические леса.

Строительные леса построек на каждые 4О м их периметра необходимо оборудовать одной лестницей или стремянкой, но не менее чем двумя лестницами (стремянками) на все здание. Настил и подмостья лесов следует периодически и после окончания работ очищать от строительного мусора, снега, наледи, а при необходимости посыпать песком.

Конструкции лесов закрывать (утеплять) горючими материалами (фанерой, пластиком, ДВП, брезентом и др.) не разрешается.

3.12.10. Для эвакуации людей с высотных сооружений (дымовых труб, башенных градирен, плотин, силосных помещений и др.) необходимо устраивать не менее двух лестниц из негорючих материалов на весь период строительства.

3.12.11. Опалубку из горючих и трудногорючих материалов допускается устраивать одновременно не более чем на три этажа. После достижения необходимой прочности бетона деревянная опалубка и леса должны быть удалены из здания.

3.12.12. Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.), не допускается.

3.12.13. Работы по огнезащите металлоконструкций с целью повышения их предела огнестойкости должны производиться одновременно с возведением здания.

3.12.14. При наличии горючих материалов в зданиях должны приниматься меры по предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях (герметизация стыков внутренних и наружных стен и междуэтажных перекрытий, уплотнение в местах прохода инженерных коммуникаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости).

Заполнять проемы в зданиях и сооружениях при временном их утеплении следует негорючими и трудногорючими материалами.

3.12.15. При производстве работ, связанных с устройством гидро- и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями не разрешается производить электросварочные и другие огневые работы.

Все работы, связанные с применением открытого огня, должны проводиться до начала использования горючих и трудногорючих материалов.

3.12.16. Не допускаются заливка битумной мастикой ребер профилированного настила при наклейке пароизоляционного слоя и образование утолщения слоев мастики, не предусмотренных проектом.

3.12.17. Использование агрегатов для направления рулонных материалов с утолщенным слоем допускается при устройстве кровель только по железобетонным плитам и покрытиям с применением негорючего утеплителя.

Заправка топливом агрегатов на кровле должна проводиться в специальном месте, обеспеченном двумя огнетушителями и ящиком с песком. Хранение на кровле топлива для заправки агрегатов и пустой тары из-под топлива не допускается.

3.12.18. Для отопления мобильных (инвентарных) зданий, как правило, должны использоваться паровые и водяные калориферы, а также электронагреватели заводского изготовления.

3.12.19. Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этих целей помещениях, зданиях или сооружениях с центральным водяным отоплением либо с применением водяных калориферов.

В зданиях из металлических конструкций с полимерными утеплителями на период производства строительных работ допускается применять только системы воздушного или водяного отопления с размещением топочных устройств за пределами зданий на расстоянии не менее 18 м или за противопожарной стеной.

Расстояние от трубопроводов с теплоносителем до ограждающих  конструкций должно быть не менее 1ОО мм.

3.12.20. Применение открытого огня, а также проведение огневых работ и использование электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения в тепляках не разрешается.

3.12.21. К началу основных строительных работ на стройке должно быть обеспечено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на водопроводной сети или из резервуаров (водоемов).

3.12.22. Внутренний противопожарный водопровод и автоматические системы пожаротушения, предусмотренные проектом, необходимо монтировать одновременно с возведением объекта. Противопожарный водопровод должен вводиться в действие к началу отделочных работ, а автоматические системы пожаротушения и сигнализации - к моменту пусконаладочных работ (в кабельных сооружениях - до укладки кабелей).

## ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

3.13. При возникновении на участке аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, приостановить работы, отключить используемое в работе оборудование от электросети, принять меры к ликвидации аварии, сообщить руководителю работ и в дальнейшем действовать по его указанию.

3.14. Порядок действий при пожаре:

3.14.1. Каждый работник при обнаружении пожара, признаков горения (задымления, запаха гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану, назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию;

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

3.14.2. Руководитель предприятия (другое должностное лицо), прибывший к месту пожара, обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного дежурного по объекту;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать спасение используя для этого имеющиеся силы и средства;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, противодымной защиты);

- при необходимости отключить электроэнергию за исключением систем противопожарной защиты, остановить работу транспортных устройств, агрегатов, аппаратов, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу вентиляционных систем в аварийном и смежном помещениях, выполнить другие мероприятия по предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- обесточить электрооборудование в зоне пожара или загорания;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожохраны;

- обеспечивать соблюдение требований безопасности работникам, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

3.14.3. По прибытии пожарного подразделения руководитель предприятия (подразделения) или лицо, его замещающее, обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

3.14.4. По каждому происшедшему на объекте пожару администрация обязана выяснить все обстоятельства, способствовавшие возникновению и развитию пожара, и осуществить необходимые профилактические меры.

3.15. Оказать медицинскую доврачебную помощь пострадавшим при травмировании, внезапном заболевании согласно инструкции N2.

Оказание первой помощи пострадавшему от ожогов:

а) По глубине поражения ожоги делятся на четыре степени:

- первая - покраснение и отек кожи;

- вторая - водяные пузыри;

- третья - омертвление поверхностных и глубоких слоев кожи;

- четвертая - обугливание кожи, поражение мышц, костей.

б) Во избежание заражения нельзя касаться руками обожженной кожи, смазывать ее мазями, жирами, присыпать питьевой содой. Нельзя вскрывать пузыри, удалять приставшие вещества, так как можно содрать обожженную кожу и заразить рану.

в) Одежду и обувь с обожженного места нельзя срывать, её необходимо разрезать и осторожно снять. Если обгоревшие куски одежды прилипли к обожженному участку - поверх них наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в больницу.

г) При обширных ожогах пострадавшего, его не раздевая, необходимо завернуть в чистую простынь или ткань, укрыть потеплее, напоить теплым чаем и создать покой до прибытия медиков. Обожженное лицо закрыть стерильной марлей.

3.16. При несчастном случае, по возможности, сообщить руководителю работ и обратиться в медицинское учреждение.

Сохранить до расследования обстановку на рабочем месте такой, какой она была в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

4.1. Привести в порядок рабочее место.

Отключить от электросети настольные лампы и другое электрооборудование (электроаппаратуру).

4.2. Проверить, что рабочие навели порядок на своих рабочих местах, инструменты, приспособления и средства защиты убрали в отведенные для них места.

Из помещения были убраны мусор, отходы, грязь, ненужная бумага.

Промасленный обтирочный материал был вынесен из помещения (места работы) в установленное пожаробезопасное место для последующей его утилизации.

4.3. Должны быть отключены все электроустановки во всех помещениях, за исключением дежурного и аварийного освещения, пожарной сигнализации.

4.4. Осмотреть все помещения и закрыть на замок.

4.5. Сообщить руководителю работ о всех обнаруженных неполадках и мерах по их устранению.